# Заключение

# о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в схему теплоснабжения городского поселения Белоярский»

# 

ДАТА: 19 мая 2015 г.

ВРЕМЯ: 17-30

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Белоярский, ул. Центральная, д.9, актовый зал, здание администрации Белоярского района.

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Обсуждение проекта «Внесение изменений в схему теплоснабжения городского поселения Белоярский».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От органов исполнительной власти:

- Орлов А.А. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;

- Мурашкин А.И.- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;

- Новоселов С.С. - муниципальный жилищный инспектор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района.

От жителей городского поселения:

- Чернов Е.Я. - генеральный директор ООО «ЖКС»;

- Швиндт О.М. - главный инженер ООО «Ремстройдвор»;

- Гапизов Т.М. - главный инженер ООО «Сервисимпорттехника»;

- Тарасов С.В. - начальник ПТО ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Всего - 7 человек.

В соответствии с пунктом 22 требований, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:  
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;  
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;  
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;  
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;  
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;  
е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;  
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;  
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;  
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;  
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Участники публичных слушаний: заслушали вступительное слово начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района Орлова А.А. о обсуждаемом проекте «Внесение изменений в схему теплоснабжения городского поселения Белоярский».

Заслушали доклад Тарасова С.В. «Внесение изменений в схему теплоснабжения городского поселения Белоярский» о функциональной структуре системы теплоснабжения, существующем положении в системе теплоснабжения поселения, перспективах развития городского поселения и системы теплоснабжения, имеющихся проблемах в системе теплоснабжения и предлагаемых путях их решения, финансовых затратах на реализацию мероприятий предлагаемых в схеме теплоснабжения, об электронной модели системы теплоснабжения; - обсудили проект «Внесение изменений в схему теплоснабжения городского поселения Белоярский» в форме вопросов разработчику документа и его ответов по сути задаваемых вопросов.

Участники публичных слушаний приняли по результатам голосования по проекту «Внесение изменений в схему теплоснабжения городского поселения Белоярский» следующие решения:

1.Считать публичные слушания состоявшимися.

2.Одобрить проект постановления администрации городского поселения Белоярский «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского поселения Белоярский от 20 августа 2013 года № 18».

3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте администрации городского поселения Белоярский в сети «Интернет» (www.admbel.ru) не позднее 3-х дней со дня проведения публичных слушаний.

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации Белоярского района А.А. Орлов